Инструкция за монтаж на апартаментен звънец

220v, модел L-128

Монтаж на бутона:

- Отворете бутона, като свалите задната част ( основа).

- На избраната височина до входната врата, съобразено с изведените проводници на инсталацията, направете два отвора в стената и сложете в тях дюбели.

- Монтирайте задната част на бутона с винтове към стената.

Монтаж на звънеца:

- Отворете звънеца, като свалите задната част ( основа).

- На избраното място, съобразно изведените проводници на инсталацията ( към 220v и към бутона) , направете отвори в стената и сложете в тях дюбели.

- Монтирайте задната част на звънеца с винтове към стената.

Свързване на бутона към звънеца:

- Свържете бутона и звънеца с проводниците, както е показано на схемата.

- След като сте свързали всичко, позвънете от бутона, за да се уверите, че всичко работи.

- Затворете бутона и звънеца с предните им капаци.

ВНИМАНИЕ:

- Да се свързва от лица с нужната правоспособност.

- Не включвайте към ел.мрежа на 220v, преди да сте приключили с механичния монтаж на бутона и звънеца и тяхното ел. свързване.

- Поставете звънеца на място, защитено от дъжд и слънце

- Не монтирайте звънеца над уреди, които излъчват топлина – това ще скъси живота му.